招 标 文 件

招标文件编号：YDTJ20250911

项目名称：远东年度零星工程外包服务

招标单位：远东电缆有限公司

编制日期：2025.9.11

目  录

第一部分  投标邀请	1

第二部分 投标人须知	2

一、说明	2

1、本招标文件有关条款由招标人负责解释。	2

2、招标人	2

3、合格的投标人	2

4、投标费用	2

二、	投标文件	3

1、投标的语言	3

2、投标文件构成	3

3、投标书	3

4、投标报价和货币	3

5、投标文件的式样和签署	4

三、投标文件的递交	4

1、投标文件的密封和标记	4

2、投标截止期	4

3、标书递交方式	4

四、开标与评标	5

1、符合性确认	5

2、开标程序	5

3、评标一般规定	6

第三部分  招标项目说明	6

一、项目服务需求	6

1、具体服务项目	6

2、外包服务合作期限	7

3、验收和付款方式	7

4、标的物清单	7

5、外包服务要求	7

第四部分  投标文件	8

招标物资偏离表	9

法定代表人身份证明格式	10

授权委托书格式	11

第五部分  采购合同	12

第六部分  供应商情况自行申报表	33

第七部分  廉政协议	34

# 第一部分  投标邀请

远东电缆有限公司就远东年度零星工程外包服务进行邀请招标，现诚挚邀请行业有资质的供应商参与本项目的投标，并请按本招标文件的规定要求准备投标文件。

- 项目名称：远东年度零星工程外包服务（2年期框架）

- 招标内容：（详见第三部分）

3、递交投标文件截止时间：2025年10月9日18:00

4、开标地点：宜兴市高塍镇远东大道8号远东电缆有限公司

5、开标方式：投标人到现场开标、议标

6、开标时间：另行通知（电话、微信）

6、投标联系人：葛倩

7、联系电话：18861775770

8、邮    箱：069502@600869.com

远东电缆有限公司

2025.9.11

# 第二部分 投标人须知

## 一、说明

### 1、本招标文件有关条款由招标人负责解释。

### 2、招标人

2.1 招标人及联系方式见投标邀请。

### 3、合格的投标人

3.1投标人应满足以下要求：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的服务和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加其他采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违纪记录；

3.2投标方必须是招标项目方面专业单位，相关资料齐全。

3.3 投标人必须遵守《中华人民共和国招标投标法》的有关规定和其他相关的法律、法规、规章、条例及招标文件中的规定。

3.4、投标人应保证招标单位在本项目招标过程中以及招标结束后在使用该货物/服务的任何一部分时，免受投标人或第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

### 4、投标费用

4.1 投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，由投标人自行承担。

## 二、	投标文件

### 1、投标的语言

1.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。

### 2、投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括下列内容：

1）投标文件包括：

a、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书（格式见本招标文件第四部分）；

b、资格证明材料（复印件加盖公章）：营业执照副本、组织机构代码、税务登记证副本、相关资质资料；

c、详细投标报价表；

d、供应商情况自行申报表（加盖公章）；

e、除上述内容外其他支撑投标公司资质、相关业绩、公司实力的其他有效证明材料；

f、廉政协议。

2）招标文件要求的其他资料。

### 3、投标书

投标人应以招标文件要求，完整地填写招标文件《详细投标报价表》，投标人提交的证明文件应是真实、合法、有效的。

### 4、投标报价和货币

4.1投标报价应包含招标文件所有明示、暗示的一切风险。

4.2投标人应在《报价单》上标明项目单价。

4.3价格应按《报价单》的方式分开填写。

4.4投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

### 5、投标文件的式样和签署

5.1投标人应准备一份投标文件正本和一份投标文件副本。

5.2投标文件需打印，并由法定代表人或授权代表在投标文件上签字，并加盖投标单位公章，投标文件的副本可采用正本的复印件。

5.3 投标文件中任何行间插字、涂改和增删之处应由投标单位加盖公章。

## 三、投标文件的递交

### 1、投标文件的密封和标记

1.1投标文件应密封在不透明的封装中。

1.2密封封装表面应注明项目名称、招标编号、投标人名称并加盖公章。

### 2、投标截止期

2.1招标人收到投标文件的时间应不迟于规定的投标截止时间。

### 3、标书递交方式

3.1在投标截止时间前以快递或当面送达的方式交到以下地址。

邮寄地址：江苏省宜兴市高塍镇范道远东大道8号远东电缆有限公司107-109室

邮    编：214257

收 件 人：葛 倩

联系电话：18861775770

联系邮箱：069502@600869.com

注：确定中标单位后，以书面形式通知。

## 四、开标与评标

### 1、符合性确认

1.1招标单位应于开标时首先对投标人的投标资格及投标文件进行符合性确认。

1.2开启标书前，存在下列情况之一的投标人将被取消投标资格并退回投标文件：

1）投标文件未能于投标截止时间之前递交至指定地点；

2）投标文件未密封。

### 2、开标程序

本着保护投标人的商业机密不外泄的原则，开标采用内部议标方式（投标人不参与现场开标，但开标期间需保持手机畅通）。

招标单位承诺对投标人的一切相关资料及信息进行保密，不向任何人员泄露（法律、法规另有规定的情形除外）。

2.1开标会议由招标人主持：

1)主持人宣布开标会议注意事项；

2)主持人宣布参加开标会议人员组成情况；

3)主持人宣布各投标人《投标文件》送达情况；

4)招标人代表或工作人员对各投标人《投标文件》的密封情况进行检查，宣布检查结果；

5)确定验标人、唱标人、监标人、记录员名单；

6)招标人逐项公布符合要求的各投标人的投标总报价等；

7)按招标文件中确定的评标办法确定中标候选人排名顺序。

### 3、评标一般规定

3.1评标委员会由招标人按相关规定组建。

3.2评标委员会须按所述评标办法，公平、公正、择优确定中标候选人。

3.3在评标过程中，出现各类带有争议性或不明确性问题均由评标委员会共同研究确定。若各评委意见不一致时，须经评标委员会全体人员独立表决并按少数服从多数的原则，形成最终书面决议。书面决议须经评标委员会全体人员签名确认并对所有评委具有约束力。

3.4参加评标会议的人员应对评标全过程的一切相关资料及信息进行保密，不得向任何人员泄露（法律、法规另有规定的情形除外）。

3.5开标后，投标文件概不退还。

4、评标办法（综合评标价法）

本次评标采用价格、技术、业绩、质保及服务综合评标价法，即通过评审且经评审的投标价最优的投标人为第一中标候选人的评标办法。

# 第三部分  招标项目说明

## 一、项目服务需求

### 1、具体服务项目

外包服务主要是远东系厂区内、办公区内及物业小区内的弱电施工/维修、综合布线、监控工程。

### 2、外包服务合作期限

本次招采外包服务合作期限是两年，合作期限内价格不调整。如有标的物产品升级，按升级款/型号供货；如有标的物产品淘汰，则双方协商后按不低于原标的物规格型号的产品供货。

### 3、验收和付款方式

项目施工调试完成，由IT系统服务部、甲方需求部门验收合格后，乙方开具增值税专用发票，甲方于收到票到后60个工作日内支付本次项目费用（电汇）；分批实施、分批结算。

### 4、标的物清单

详见附件部分《2025年零星工程物料清单》；投标人需以该物料清单做正式的《报价单》。

### 5、外包服务要求

外包服务要求和验收等要求详见第五部分《采购合同》内容。

# 第四部分  投标文件

商务偏差表

投标人名称：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件条款 | 投标文件条款 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 投标人声明：针对本招标标的，除本表已列明偏差外，我们接受招标文件规定的其余全部商务条件，并承诺按照招标文件规定的商务条件提供对应产品和服务。 |  |  |  |  |

注：详细商务条件见第五部分《采购合同》内容。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其授权代表人：                   （签字或盖章）

日期：    年   月  日

## 招标物资偏离表

投标人名称：

| 序号 | 物资名称 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

注：对“偏离”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”。其中正偏离是指所投货物技术性能优于招标文件所规定的技术性能；负偏离是指所投货物技术性能低于招标文件所规定的技术性能。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其授权代表人：＿＿＿＿＿＿（签字或盖章）

日期：   年   月   日

## 法定代表人身份证明格式

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：         年       月        日

经营期限：

姓名：         性别：        年龄：       职务：

系                  的法定代表人。

特此证明。

投标人签字（盖公章）：

年       月       日

## 授权委托书格式

本授权书声明：注册于     省    市    市工商管理局的   （公司名称）   在下面签字的   （授权人及职务）  授权    （公司名称）   在下面签字的 （被授权人及职务）  为本公司的合法代理人，就  （招标编号）  招标文件的投标及合同的签订、履行直至完成，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。本授权书于    年    月    日签字生效。

法定代表人签字或盖章：

法定代表人身份证号码：

被授权代理人签字或盖章：

被授权代理人身份证号码：

单位名称（公章）：

单位地址：

日期：     年    月    日

# 第五部分  采购合同

采购合同

需方（甲方）：远东电缆有限公司                 合同编号：xxxxxxxxxx

供方（乙方）：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx             签订地点：江苏.宜兴

签订时间：xxx.x.x

- 标的、数量、金额、价款及交（提）货时间：

| 编号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 配置 | 数量 | 单位 | 含税单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络红外枪机 | 海康威视 | DS-2CD3T27EWDV3-L | 200万臻全彩网络摄像枪机，带POE，红外距离50米(2.8mm,4mm，6mm，8mm可选)200万臻全彩网络摄像机 | 1 | 台 |  |
| 2 | 网络红外枪机 | 海康威视 | DS-2CD3T47EWDV3-L | 400万臻全彩网络摄像枪机，带POE，红外距离50米(2.8mm,4mm，6mm，8mm可选)400万臻全彩网络摄像机 | 1 | 台 |  |
| 3 | 网络红外海螺型 | 海康威视 | DS-2CD2327WDV3-L | 200万臻全彩网络半球，带POE，红外距离30米(2.8mm、4mm、6mm可选) | 1 | 台 |  |
| 4 | 网络红外球机 | 海康威视 | DS-2DC4223IW-DE | 200W高清4寸网络红外球机，带POE红外距离100米，23倍光学变倍，16倍数字变倍 | 1 | 台 |  |
| 5 | 网络红外球机 | 海康威视 | DS-2DC4423IW-DE | 400W高清4寸网络红外球机，带POE红外距离100米，23倍光学变倍，16倍数字变倍 | 1 | 台 |  |
| 6 | 防爆摄像头 | 海康威视 | DS-2XE6222F-IS（D） | 最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，支持PoE供电功能 | 1 | 只 |  |
| 7 | 防爆支架 | 海康威视 | DS-1704ZJ-EH | 不锈钢306材质（承重5KG） | 1 | 只 |  |
| 8 | 防爆管 | 定制 | 定制 | 防腐蚀型60公分长 | 1 | 根 |  |
| 9 | 防爆盒 | 定制 | 定制 | 铸铝合金防水防尘200*150 | 1 | 个 |  |
| 10 | 半球、枪机电源 | 海康威视 | DS-2FA1202-B | 12V2A防水电源 | 1 | 只 |  |
| 11 | 球机电源 | 定制 | 定制 | AC 24V 3A | 1 | 只 |  |
| 12 | 开关电源 | 明纬 | LRS-50-12 | 4.2A 12V | 1 | 只 |  |
| 13 | 开关电源 | 明纬 | EDR-120-24 | 24V 5A导轨式电源 | 1 | 个 |  |
| 14 | 开关电源 | 明纬 | EDR-240-48 | 48V 5A导轨式电源 | 1 | 个 |  |
| 15 | POE电源 | 小耳朵/海康 |  | Poe电源48V | 1 | 个 |  |
| 16 | 供电模组 | 小耳朵/海康 |  | POE转12V供电模组 | 1 | 个 |  |
| 17 | 枪机支架 | 海康威视 | DS-1232ZJ-XSP | 壁装支架80.6×60×50mm | 1 | 只 |  |
| 18 | 枪机支架 | 海康威视 | DS-1292ZJ | 短壁装支架 70×97.1×173.4mm | 1 | 只 |  |
| 19 | 枪机支架 | 海康威视 | DS-1293ZJ | 吊装支架 88×116.6×297.3mm | 1 | 只 |  |
| 20 | 球机支架 | 海康威视 | DS-1299ZJ | 长壁装支架 70.4×84×200mm | 1 | 只 |  |
| 21 | 球机支架 | 海康威视 | DS-1602ZJ-pole | 柱杆装支架 117×194×310mm | 1 | 只 |  |
| 22 | 球机支架 | 海康威视 | DS-1602ZJ | 墙角装支架 97×182×305mm | 1 | 只 |  |
| 23 | 球机支架 | 海康威视 | DS-1662ZJ | 长臂装支架Φ116.5×500mm | 1 | 只 |  |
| 24 | 弱电箱 | 国产 | 600*500*230 1.2mm | 600*500*230，箱体厚度大于1.2mm，门板厚度1.5mm，冷轧钢板 | 1 | 台 |  |
| 25 | 弱电柜 | 国产 | 500*400*200 1.2mm | 500*400*200，箱体厚度大于1.2mm，门板厚度1.5mm，冷轧钢板 | 1 | 台 |  |
| 26 | 室外防水箱 | 国产 | 350*400*280 | 室外防水箱350*400*280，不锈钢材质 | 1 | 台 |  |
| 27 | 5G网关 | 四信 | F-NR130标准款 | 工业级 32 位通信处理器和工业级无线模块，提供 1 个 RS232，1 个 RS485、1 个以太网 LAN，1 个以太网 WAN（或 LAN），可同时连接串口以太网设备，实现数据透明传输和路由功能。 | 1 | 台 |  |
| 28 | 5G网关 | 四信 | F-NY100标准款 | 工业级 32 位通信处理器和工业级无线模块，提供 1 个 RS232、4 个以太网 LAN，1 个以太网 WAN 以及 WIFI 接口，可同时连接串口设备、以太网设备和 WIFI 设备。 | 1 | 台 |  |
| 29 | 交换机 | 华为 | S5731S-S32ST4X-A | 24个千兆光口,8个千兆电口交换机 | 1 | 个 |  |
| 30 | 全光交换机 | 华为 | S5735S-S24S4X-A | 24个千兆SFP，8个复用10/100/1000BASE-T以太网端口Combo，4个万兆SFP+，2个专用堆叠口，双电源 | 1 | 台 |  |
| 31 | 全光交换机 | 华为 | S5735S-S48S4X-A | 48个千兆SFP，4个万兆SFP+，2个专用堆叠口 | 1 | 台 |  |
| 32 | 交换机 | 华为 | S5735S-L24T4S-QA2 | 24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP交换机 | 1 | 台 |  |
| 33 | 交换机 | 华为 | S5735S-L48T4S-A1 | 48个10/100/1000Base-T，4个千兆SFP交换机 | 1 | 台 |  |
| 34 | POE交换机 | 华为 | S5735S-L24P4S-A2 | 24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP交换机，带POE功能 | 1 | 台 |  |
| 35 | POE电源 | 华为 | W0ACPSE14 | AP电源 | 1 | 个 |  |
| 36 | 无线AP | 华三 | WA5320-C-IOT | 吸顶式 | 1 | 个 |  |
| 37 | 无线AP | 华三 | WA6322H | 面板 | 1 | 个 |  |
| 38 | 无线AP | 华三 | WA5320X-E | 室外 | 1 | 个 |  |
| 39 | 无线AP | 华三 | WA6330-FI（带电源） | 室内 | 1 | 个 |  |
| 40 | POE交换机 | 华三 | H3C S5130S-28P-HPWR-EI | 24口千兆 | 1 | 个 |  |
| 41 | 光模块 | 华为 | 10G-1310nm-10km-SM0-SFP+ | 万兆光模块 | 1 | 个 |  |
| 42 | 光模块 | 华为 | GE-1310nm-10km-SM0-SFP+ | 千兆光模块 | 1 | 个 |  |
| 43 | 光模块 | 华三oem | oem SFP GE-PX20-D-SM1490-M | oem千兆光模块 | 1 | 个 |  |
| 44 | 工业交换机 | 华为 | CloudEngine S5735I-S8U4XN-V2 | 支持POE，4个万兆SFP+ | 1 | 个 |  |
| 45 | 工业交换机 | 华为 | CloudEngine S5735I-S8T4SN-V2 | 4个千兆SFP | 1 | 个 |  |
| 46 | 工业交换机 | 华为 | CloudEngine S5735I-S8T4XN-V2 | 4个万兆SFP+ | 1 | 个 |  |
| 47 | 工业交换机 | 海康威视 | DS-3T1506 | 管理型 千兆 2光+4电，-40 ℃~75 ℃工作环境温度 | 1 | 台 |  |
| 48 | 工业交换机 | 海康威视 | DS-3T1512 | 管理型 千兆 4光+8电-40 ℃~75 ℃工作环境温度 | 1 | 台 |  |
| 49 | 工业交换机 | 海康威视 | DS-3T1510HP(国内标配)V2 | POE管理型 千兆 2光+8电-40 ℃~75 ℃工作环境温度 | 1 | 台 |  |
| 50 | 工业交换机 | 海康威视 | DS-3T0510 | 非管理型 千兆 2光+8电 -40 ℃~75 ℃工作环境温度 | 1 | 台 |  |
| 51 | 工业交换机 | 海康威视 | DS-3T0510HP | POE非管理型 千兆 2光+8电 -40 ℃~75 ℃工作环境温度 | 1 | 台 | 是否有导轨型号 |
| 52 | 光模块 | 海康威视 | 1310mm 10KM千兆单模 | 1310mm 10KM千兆单模 | 1 | 个 |  |
| 53 | 光转电模块 | 华为 | SFP-1000BaseT 千兆光转电模块 -SFP-GE-电接口模块(100m,RJ45) | 千兆 | 1 | 个 |  |
| 54 | 工业级光纤收发器 | netLINK | HTB-6000-15S-1GX1GT-20KM | 千兆1光1电单模双纤 | 1 | 台 |  |
| 55 | 工业级光纤收发器 | netLINK | HTB-6000-15S-1GX1GT-20A | A端 | 1 | 台 |  |
|  |  |  | HTB-6000-15S-1GX1GT-20B | B端 | 1 | 台 |  |
| 56 | 光纤收发器交换机电源适配器 | netLINK |  | DC24V1A | 1 | 台 |  |
| 57 | ONU | H3C | ET354 | 1PON+4口千兆ONU | 1 | 台 |  |
| 58 | ONU | H3C | ET358 | 1PON+8口千兆ONU | 1 | 台 |  |
| 59 | 分光器 | H3C | OC-1x8 | 单模盒式1分8 SC/PC | 1 | 个 |  |
| 60 | 分光器 | H3C | OC-2x8 | 单模盒式2分8 SC/PC | 1 | 个 |  |
| 61 | 网络机柜 | 图腾 | 6U壁挂式机柜 | 6U壁挂式机柜 | 1 | 台 |  |
| 62 | 网络机柜 | 图腾 | 12U机柜 | 12U机柜 | 1 | 台 |  |
| 63 | 网络机柜 | 图腾 | G26622 | 600*600*1166mm 22U机柜 | 1 | 台 |  |
| 64 | 网络机柜 | 图腾 | G26642 | 600*600*2055mm 42U机柜 | 1 | 台 |  |
| 65 | 服务器机柜 | 图腾 | 600*800*2055mm 42U机柜 | 600*800*2055mm 42U机柜 | 1 | 台 |  |
| 66 | PDU | 图腾 | 8口10A | 8口10A | 1 | 个 |  |
| 67 | PDU | 图腾 | 16口 | 16口 | 1 | 个 |  |
| 68 | 多功能排插 | 公牛 | GN-414K | 无线10A | 1 | 个 |  |
| 69 | 理线架 | 康普 | 1427632-1 |  | 1 | 个 |  |
| 70 | 信息模块 | 安普康/山泽 | 模块 | 模块 | 1 | 个 |  |
| 71 | 面板 | 安普康/山泽 | 86型面板 | 单口 | 1 | 个 |  |
| 72 | 面板 | 安普康/山泽 | 86型面板 | 双口 | 1 | 个 |  |
| 73 | HDMI线 | 绿联/秋叶原 | 4K | 5米 | 1 | 根 |  |
| 74 | HDMI线 | 绿联/秋叶原 | 4K | 10米 | 1 | 根 |  |
| 75 | HDMI线 | 绿联/秋叶原 | 4K | 2米 | 1 | 根 |  |
| 76 | PVC线管 | 光华/联塑 | 管径20 | PVC线管 | 1 | 米 |  |
| 77 | PVC线管 | 光华/联塑 | 管径25 | PVC线管 | 1 | 米 |  |
| 78 | PE管室外 | 中财/光华 | 管径20 | PE管 | 1 | 米 | 室外穿管保护 |
| 79 | PE管室外 | 中财/光华 | 管径25 | PE管 | 1 | 米 | 室外穿管保护 |
| 80 | 镀锌管 | 光华/联塑 | 管径20 | 室内厚度不小于1mm，室外厚度不小于2mm | 1 | 米 |  |
| 81 | PVC线槽 | 光华/联塑 | 2CM | 厚度不小于0.8mm | 1 | 米 |  |
| 82 | PVC线槽 | 光华/联塑 | 3CM | 厚度不小于0.8mm | 1 | 米 |  |
| 83 | PVC线槽 | 光华/联塑 | 4CM | 厚度不小于0.8mm | 1 | 米 |  |
| 84 | PVC线槽 | 光华/联塑 | 5CM | 厚度不小于0.8mm | 1 | 米 |  |
| 85 | PVC线槽 | 光华/联塑 | 8CM | 厚度不小于0.8mm | 1 | 米 |  |
| 86 | PVC线槽 | 光华/联塑 | 10CM | 厚度不小于0.8mm | 1 | 米 |  |
| 87 | PE波纹管 | 光华/联塑 | 管径32 | 室内厚度不小于1mm，室外厚度不小于2mm | 1 | 米 |  |
| 88 | PE波纹管 | 光华/联塑 | 管径25 | 室内厚度不小于1mm，室外厚度不小于2mm | 1 | 米 |  |
| 89 | PE波纹管 | 光华/联塑 | 管径20 | 室内厚度不小于1mm，室外厚度不小于2mm | 1 | 米 |  |
| 90 | 不锈钢线槽 | 品牌自定 | 3CM | 不锈钢线槽，增加厚度 | 1 | 米 |  |
| 91 | 不锈钢线槽 | 品牌自定 | 5CM | 不锈钢线槽，增加厚度 | 1 | 米 |  |
| 92 | 铝合金线槽 | 品牌自定 | 3CM | 地面线槽，增加厚度 | 1 | 米 |  |
| 93 | 铝合金线槽 | 品牌自定 | 4CM | 地面线槽，增加厚度 | 1 | 米 |  |
| 94 | 铝合金线槽 | 品牌自定 | 6CM | 地面线槽，增加厚度 | 1 | 米 |  |
| 95 | 铝合金线槽 | 品牌自定 | 10CM | 地面线槽，增加厚度 | 1 | 米 |  |
| 96 | 网线 | 远东/康普/安普 | 300米 六类 | 六类 首选远东 | 1 | 米 |  |
| 97 | 网线 | 远东 | 300米 超5类 | 超5类 | 1 | 米 |  |
| 98 | 网线 | 远东/康普/安普 | 300米 六类屏蔽 | 六类屏蔽 | 1 | 米 |  |
| 99 | 网线 | 远东/康普/安普 | 300米 六类屏蔽 | 六类屏蔽，室外防水 | 1 | 米 |  |
| 100 | 电源线 | 远东 | RVV2*1.0 | RVV2*1.0 | 1 | 米 |  |
| 101 | 电源线 | 远东 | RVV2*2.5 | RVV2*2.5 | 1 | 米 |  |
| 102 | 电源线 | 远东 | RVV3*2.5 | RVV3*2.5 | 1 | 米 |  |
| 103 | 电源线 | 远东 | RVV4*1.0 | RVV4*1.0 | 1 | 米 |  |
| 104 | 光纤 | 远东/立孚 | 室外铠装12芯光缆 | 室外铠装12芯光缆 | 1 | 米 |  |
| 105 | 光纤 | 远东/立孚 | 室外铠装24芯光缆 | 室外铠装24芯光缆 | 1 | 米 |  |
| 106 | 光纤 | 远东/立孚 | 室外铠装48芯光缆 | 室外铠装48芯光缆 | 1 | 米 |  |
| 107 | 成品光缆 | 山泽 | Lc-lc | 4芯100米 | 1 | 根 |  |
| 108 | 成品光缆 | 山泽 | sc-sc | 4芯100米 | 1 | 根 |  |
| 109 | 光纤终端盒 | 立孚 | 12孔位 | 12孔位 | 1 | 个 |  |
| 110 | 光纤终端盒 | 立孚 | 8孔位 | 8孔位 | 1 | 个 |  |
| 111 | ODF光纤配线架 | 立孚 | 12芯，SC接口 | 12芯，SC接口 | 1 | 个 |  |
| 112 | ODF光纤配线架 | 立孚 | 24芯，LC接口 | 24芯，LC接口 | 1 | 个 |  |
| 113 | ODF光纤配线架 | 立孚 | 24芯，SC接口 | 24芯，SC接口 | 1 | 个 |  |
| 114 | ODF光纤配线架 | 立孚 | 48芯，LC接口 | 48芯，LC接口 | 1 | 个 |  |
| 115 | 绿联/博扬 | 光纤跳线 | LC-SC 单模 1m/3m/5m/10m | 单模 1m/3m/5m/10m | 1 | 对 |  |
| 116 | 绿联/博扬 | 光纤跳线 | SC-SC 单模 1m/3m/5m/10m | 单模 1m/3m/5m/10m | 1 | 对 |  |
| 117 | 绿联/博扬 | 光纤跳线 | LC-LC 单模 1m/3m/5m/10m | 单模 1m/3m/5m/10m | 1 | 对 |  |
| 118 | 镀锌桥架 | 品牌自定 | 按要求 | 厚度不小于1mm，大小根据实际情况设计，适当预留冗余空间，镀锌层厚度按照JBT10216-2013国家标准要求达到≥65μm | 1 | 米 |  |
| 119 | 镀锌桥架 | 品牌自定 | 100*50，厚度大于1.0mm | 100*50，厚度大于1.0mm | 1 | 米 |  |
| 120 | 成品网线 | 绿联/山泽 | 六类 1m | 六类 1m(机房专用) | 1 | 根 |  |
| 121 | 成品网线 | 绿联/山泽 | 六类 3m | 六类 3m | 1 | 根 |  |
| 122 | 成品网线 | 绿联/山泽 | 六类 5m | 六类 5m | 1 | 根 |  |
| 123 | 成品网线 | 绿联/山泽 | 六类 10m | 六类 10m | 1 | 根 |  |
| 124 | 立杆子架 | 定制 | 高度3/4/5米臂长0.8米 | 高度3/4/5米臂长0.8米 | 1 | 个 |  |
| 125 | 立杆支架 | 定制 | 高度3/4/5米 | 双枪壁装0.6米 | 1 | 个 |  |
| 126 | 立杆支架 | 定制 | 高度3/4/5米 | 双枪壁装0.8米 | 1 | 个 |  |
| 127 | 网线对接头 | 绿联 | 网线对接头 | RJ45对接头 | 1 | 个 |  |
| 128 | 网桥 | 海康威视 | DS-3WF-S1000M-E/G |  | 1 | 台 |  |
| 129 | 网桥支架 | 定制 | 定制 |  | 1 | 个 |  |
| 130 | 电视支架 | 定制 | 定制 | 75寸壁挂 | 1 | 个 |  |
| 131 | 电视支架 | 定制 | 定制 | 75寸，180度旋转支架 | 1 | 个 |  |
| 132 | 电视支架 | 定制 | 定制 | 75寸，移动支架 | 1 | 个 |  |
| 133 | 监控存储硬盘 | 海康 | 8TB | 8TB | 1 | 块 |  |
| 134 | 空气开关 | 正泰/德力西 | 2P，16A | 2P，16A | 1 | 个 |  |
| 135 | 扎带 | 自定 | 自锁式尼龙电线扎带2.5*150MM150支装 | 自锁式尼龙电线扎带2.5*150MM150支装 | 1 | 个 |  |
| 136 | 扎带 | 自定 | 自锁式尼龙电线扎带3.6*300mm100支装 | 自锁式尼龙电线扎带3.6*300mm100支装 | 1 | 个 |  |
| 137 | 门锁 | 海康威视 | 单门DS-K4H250PDC | 电子锁 | 1 | 个 |  |
| 138 | 门锁 | 海康威视 | 双门 | 电子锁 | 1 | 个 |  |
| 139 | 人脸识别一体机 | 海康威视 | DS-K1T672TM | 5W人脸 | 1 | 个 |  |
| 140 | 读卡器 | 海康威视 | DS-K1F100-D8E | ID卡读卡器 | 1 | 个 |  |
| 141 | 读卡器 | 海康威视 | DS-K1108E/M/S（K） | ID卡读卡器 | 1 | 个 |  |
| 142 | 门禁控制器 | 海康威视 | DS-K2604 | 4门门禁控制器 | 1 | 个 |  |
| 143 | 开门按钮 | 海康威视 | EB29 |  | 1 | 个 |  |
| 144 | 门禁授权 | 海康威视 | 20门起授 | 20门起授 | 1 | 个 |  |
| 145 | 单元板 | 强力巨彩 | P10单红 | 320mm*160mm | 1 | 个 |  |
| 146 | 单元板 | 强力巨彩 | P3.75单红 | 304mm*152mm | 1 | 个 |  |
| 147 | 单元板 | 强力巨彩 | P2.5全彩 128mm*128mm | 128mm*128mm | 1 | 个 |  |
| 148 | 单元板 | 强力巨彩 | P2.5全彩 320mm*160mm | 320mm*160mm | 1 | 个 |  |
| 149 | 电子屏电源 | 创联 | A-200W-5 | 5V40A | 1 | 个 |  |
| 150 | 网络控制卡 | 灵信 | 网络控制卡，板载100M网络接口 | 网络控制卡，板载100M网络接口 | 1 | 个 |  |
| 151 | 光纤熔接 |  | 单芯熔接费 | 单芯熔接费 | 1 | 芯 |  |
| 152 | 维修人工 |  | 正常施工 | 按天评估工作量 | 1 | 天 |  |
| 153 | 维修人工 |  | 高空施工 | 按天评估工作量 | 1 | 天 |  |
| 154 | 登高吊车租赁 |  | 正常施工 |  | 1 | 天 |  |
| 155 | 登高吊车拖车费用 |  | 正常施工 |  | 1 | 次 |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、上述价格含税、包装、运费等一切费用，为框架招标价格，框架期内，价格不调整。按照原厂出厂规范提供质保服务，质保期内免费包换，设备及辅材税率13%，维修人工税率6%。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、具体工作要求见附件一。 |  |  |  |  |  |  |  |

二、交（提）货地点及方式：

1、交货地点：□需方仓库  □其他    实施现场                  。

2、交货方式：R供方代运   □需方自提  □其他                      。

3、装运方式：□汽车运输   □快递  □其他                      。

4、运输费用：R由供方承担  □由需方承担  □其他                      。

5、装卸费用：R由供方承担  □由需方承担  □其他                      。

6、收货联系人：   李晓杰            联系方式：  18861778869           。

7、乙方联系人：   xxxxxxx           联系方式：  xxxxxxxxxx            。

8、供货时间：以采供中心通知为准（电话/短信/QQ/微信等通讯工具）

三、供（提）货要求

1、合同生效后，需方根据供方在年度内中标的货物、数量、价格，通知供方一次或分批次供货，具体供货规格型号、数量和时间以电话/短信/QQ/微信等通讯工具向供方下达采购订单，供方在接到需方采购订单后须按单供货。

2、供方将货物按需方要货通知要求运至指定地点，并于到货前24小时将到货货物名称、规格型号、数量、外型尺寸、重量及注意事项等，以书面形式通知需方。

3、货物的包装应符合国家标准，以保证货物在运输过程中不受损伤，由于包装不当造成货物在运输过程中有任何损坏或丢失，由供方负责。

4、供方应办妥货物到达交货地点以前的一切保险事宜，以保证货物安全到达交货地点。

四、实施与验收：

1、人员施工资质，施工人员，年龄18-50周岁，身体健康；持登高证；施工人员进场前需经IT系统服务部工程师技术面试，若实施服务人员工作达不到服务要求时，甲方有权利通过书面方式要求供应商对人员进行更换。

2、货物到达现场，供需双方均须在场并共同确认包装的完好性后开箱验货，验收无误后进行供需双方交接签收。如供需双方中出现单方未能到场共同验收货物的，视为认同另一方的验收结果。

3、无论何时，供方提供的货物虽经验收，但亦不能免除供方在本合同内的任何责任。对于货物非外观质量、数量等其它质量瑕疵的，需方有权在使用过程中就货物瑕疵向供方提出异议。

4、供方应在需方提出质量异议后   2  个日历天内更换合格货物或部件，若供方无法及时为需方更换合格货物或部件的，供方应赔偿需方因此所遭受的全部损失。

5、实际到货时间以供需双方共同验收合格的时间为准。

6、供方保证每批次货物的质量符合需方货物采购的要求。

7、需方按合同约定条款的相关标准（包含但不限于货物采购标准）进行最终验收入库。

8、供应商实施人员须遵守远东办公场所管理制度，供应商服务实施人员的休假安排须征得甲方工程师同意。

9、每天实施前，需描述施工地点、内容及人员安排。

10、乙方接到甲方维修清单需在8小时内响应，查看现场并出具评估维修费用清单。

五、人天计算方式

1、现场评估及出具维修费用清单0.5人工/次，需要当天查看现场后，8小时内评估出具所需维修设备清单及实施周期；

2、若当天出现交叉施工的情况，如A事件正在施工，出现紧急事件B（紧急事件为必须优先完成），优先处理紧急事件B(其中施工人天由B事件承担)。

3、线材类产品的维保期限 3 个月，在此期间若出现非人为损坏的质量问题，将提供免费维保服务，不额外产生人工费用。

4、单次涉及跨园区使用登高吊车租赁费及拖车费用，拖车费只记一次、租赁费按天记。

5、根据安环要求，基准面2米以上为登高作业，按登高人工计算。

6、新增设备的质保期为 1 年，在 1 年内因设备本身质量或安装问题故障，免费更换、不额外产生人工费用。

六、付款方式和期限：

1、具体结算数量以需方最终确认接收的数量为准。

□ 零星工程施工调试完成，由IT系统服务部、甲方需求部门验收合格后，乙方开具增值税专用发票，60个工作日内支付本次项目费用（电汇）。

□ 其他：     分批实施，分批结算

2、供方开出相应金额的合法增值税专用发票后，需方再支付对应金额的合同款项；否则，需方有权拒绝支付任何款项，且无需承担任何责任。

3、供方应承担的各种违约金、赔偿金及本合同规定的各种应扣款项，需方有权从任何一笔应付款项中直接扣除，供方对此不持有异议。

4、为确保款项的及时支付，供方向需方提供以下收款银行账户：

收款单位：    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                 ；

开户行：      xxxxxxxxxxxxxxxx                          ；

收款账户：    xxxxxxxxxxxxxxxx                          ；

付款期内，如供方更改账号，应于付款前7个日历天内书面通知需方，否则由此导致需方无法及时付款或付款错误等情况，需方不承担任何责任。

5、乙方为甲方关联企业提供的服务、产品所产生的费用由甲方该关联企业承担，本合同适用的甲方关联企业有：新远东电缆有限公司、远东复合技术有限公司、远东电气股份有限公司、远东新材料有限公司、远东通讯有限公司、远东海缆有限公司、远东电缆（宜宾）有限公司、远东铜箔（宜宾）有限公司、远东电池江苏有限公司。如有其他甲方关联公司补充，双方可做补充协议。甲方代表各关联企业与乙方签订本服务合同，同时甲方对各关联企业的付款义务不承担任何责任。

七、不可抗力：

1、不可抗力系指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。如：战争、动乱、七级以上地震、海啸、空中飞行物坠落、对工程造成损害的重大自然灾害等对本合同履行产生的客观影响。

2、由于不可抗力原因，不能履行合同时，受阻一方应立即将事故通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并于事故发生后14个日历天内将事故发生地政府主管机关给出的事故证明书提交给对方为证。如果事故持续超过60个日历天，对方有权解除本合同。

八、承诺及违约责任：

1、供方承诺按合同约定及需方货物采购规范或技术协议相关标准提供合格产品和服务,若供方存在主观弄虚作假、以次充好的行为，需方有权解除合同，供方应向需方支付已发生合同总额2倍的赔偿金。

2、供方承诺：对因供方产品明示或隐含的质量缺陷造成需方产品或最终产品不合格、降级、退货、停工、误工、停电等后果所产生的直接损失和间接损失（包括但不限于财产损失、人员伤亡等）均承担赔偿责任。

3、供方不能按约供货或所供货物因质量问题被停用，供方有权另行采购，由此造成的一切损失由供方承担，但需方应盖有专用章及合同章的书面形式事先告知供方。

4、供方未能按双方约定期限供货，除上述不可抗力因素除外，应向需方按单次采购订单金额或当年已发生合同总额5‰的款项作为每逾期一天的违约金（低于200元/天的，按200元/天计算，逾期违约金最高不超过合同总额的30%）。

5、供方延迟交货超过10个日历天时，需方有权解除合同，供方须支付合同总额的30%的赔偿金并赔偿需方由此造成的一切损失。

6、供方虽按期供货，但因质量问题造成退换货，供方则按退换货后验收合格的实际时间为准追溯供方逾期违约金。

7、供方承诺本合同的交易价格为同期（前后180天）、同档次、同条件或相似条件市场的最低价格。如发现供方同期内将与本合同标准、型号、配置、技术参数等一致的货物，低于本合同交易价格销售给其他客户的，供方承担需方此差价金额三倍的赔偿金。

九、对产品质量问题的处理及方法：

1、对于不合格产品，需方有权拒绝入库，供方在不影响需方使用的前提下，需及时供应，否则视为违约。

2、在使用中发现的质量问题，供方接到需方通知（书面/电话/短信/QQ/微信等通讯工具均可）后，48小时内须做出回应，并针对有质量问题的产品进行退换货处理；若未在 72 时内反馈或至需方处理，则视为默认需方处理意见。

十、其它约定：

1、本合同若有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

需方在确保货物完好且在有效质保期内的，供方须同意需方退货或调换，运费由甲、乙双方协商处理。

对于易燃易爆、危险、高污染等物品，作为一个有强烈公众意识、且负责任的供应商，供方有责任、有义务配合需方进行废弃残留物品的回收处理。

2、供方在需方区域内进行施工、送货或其他工作时，需遵守需方相关安全防护等管理规定。若因供方违反相关规定或供方自身原因导致发生相应事故或损失的，责任及损失全部由供方承担。

十一、合同转让

除需方事先书面同意外，供方不得部分转让或全部转让其享有的合同权利及应履行的合同义务，否则，需方有权解除合同，供方应向需方支付合同总价20%的违约金。

十二、合同变更

1、需方可以向供方发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点指出变更：

（1）装运方式；

（2）包装方式；

（3）供方须提供的服务。

- 若上述变更导致了供方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间增减，应对合同价格或交货进度进行合同调整的，供方须在接到需方的变更指示后2个日历天内根据本款书面提出调整的实施意见；如供方逾期未书面提出调整实施意见的，视为无调整。

十三、廉政共倡：

为积极配合需方完善监督制约机制，防范和遏制招投标活动中不公平竞争和违规违纪行为的发生，确保招采工作公平、公正、公开、有序进行，供方在参与贵公司招采、履约供货、售后服务等过程中，保证自觉遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等国家法律法规以及廉洁自律有关规章制度，积极配合协助需方共同推进重法纪、讲诚信、提质量廉政建设，并向需方提供廉政诚信承诺函，双方共同监督执行。廉政诚信承诺函作为合同的附件，具有同等的法律效力。（廉政诚信承诺函见附件）

十四、仲栽条款

本合同在履行期间发生的争议，由双方友好协商解决。协商不成的，由合同签订地的仲裁机构仲裁解决。

十五、保密协议

1、供方确认：需方完成拥有提供给供方的相关技术资料或样品的全部知识产权，包括不限于专利、商标、版权及商业秘密。非经需方书面同意，供方不得擅自使用、修改、复制、公开传播、改变、散布、发行或公开发表需方的任何技术资料、商业数据信息或样品。

2、供方独立拥有提供供方产品的全部合法权利，并保证与产品运行相关的其他产品合法性，若供方向需方出售的产品存在知识产权纠纷，需方不承担连带责任。

供方保证在出售货物给需方、授权需方的权利不会侵犯任何第三人的版权、专利权和商标权等知识产权或其他权利，不违反任何第三方的信息专有权，也没有其他针对供方拥有本权利的未决诉讼。

十六、此合同有效期2年，从  xxxxxxxxxxx 至  xxxxxxxxxxx约定数量履行完毕为止。合同期满后，双方可续约合同。

十六、本合同一式肆份，自双方代表签字并双方盖章之日起生效。供需双方各执两份。

甲方：远东电缆有限公司                 乙方：xxxxxxxxxxxxxxx

签署：                                         签署：

日期：                                         日期：

附件1：

工作说明书

一、	服务目标

1)	工程实施中，合同清单外的设备或配件的采购，乙方须以书面形式报价经甲方确认后方可采购，乙方所提供的报价不得高于天猫、京东等平均价格，否则甲方有权对乙方处以高出部分价款双倍的违约金。乙方违约达到三次，甲方有权解除协议。

2)	乙方保证提供给甲方的工程所使用的所有设备是原装正品，并且包装是原好无损的，如出现假冒伪劣产品，乙方应无条件更换。若再次发生该情况，甲方可对乙方处以当月订单总额的双倍违约金的处罚；第三次发生，甲方有权解除协议，并扣除所有货款及押金。

3)	乙方实施的零星、小型网络工程、监控项目完成后正常使用一个月后方可验收；因供应商施工不规范或没有按照甲方标准施工而导致验收不通过，需二次返工所产生的材料、设备等费用供应商自行承担。

4)	乙方承诺所有乙方实施的零星、小型网络工程、监控项目等自项目验收合格之日起提供一年保修，保修期内非人为损坏或者故障，由乙方免费维修。

二、	服务方式

1)	新购设备保修年限及标准按产品生产厂商提供标准为准（视频监控设备二年质保，网络设备三年质保），需提供项目验收后24个月技术支持服务，服务为现场技术支持，标准如下：

A.	紧急故障5小时内到达现场进行处理；

B.	一般故障24小时内到达现场进行处理。

2)	乙方必须明确承诺达到我司的服务响应要求：在接到我司任何形式的报障后，10分钟内做出明确响应和安排，紧急故障时，须及时安排具有故障处理能力的技术人员在5小时内到达现场。

三、	实施标准及范围：

1.	零星视频监控、网络工程范围，泛指在同一个办公区域或厂房内增加少量综合布线信息点、视频监控的工程，此类工程只包括视频监控、用户端到机柜端的设备及综合布线。超五类非屏蔽信息点，适用于布线长度在 80 米之内，使用超五类非屏蔽材料的综合布线；六类非屏蔽信息点，适用于布线长度在 80-100 米之间，使用六类非屏蔽双绞线作为主干的综合布线。

2.	视频监控、小型网络工程范围：泛指在现有办公区域或车间作全面的综合布线和网络改造或视频监控安装，需依据装修布局作重新实施和变更增加网络设备，重新建设骨干光纤及线路的网络建设工程。

3.	零星网络工程接到服务通知后，乙方于2个工作日内完成相关实施，交付用户使用，并得到用户的签字认可；按验收情况进行季度汇总付款。

4.	视频监控、小型网络建设服务要求在接到客户需求后的二个工作日内完成现场考察，两个工作日内出具技术方案书、设备材料报价、实施时间计划等文档；确认实施后，应在两个工作日内完成进场实施准备并开始进场施工；所有工程实施需按计划完成或提前完成；

5.	针对网络改造（线路、机柜整理属于网络改造类工程）、设备维修，乙方对网络改造、设备维修完成后通知甲方，甲方可即时验收，验收通过后乙方需对网络改造、设备维修质量免费质保6个月（质量包括乙方对网络改制后的线路和维修的设备），因人为原因对网络改造、设备维修引起的故障不在免费质保内。

四、	勘察现场

主要任务是与用户协商网络需求，现场勘察建筑，根据用户提出的信息点位置和数量要求，参考建筑平面图、装修平面图等资料，结合网络设计方案对布线施工现场进行勘察，初步预定信息点数目与位置，进行主干路由和机柜的初步定位。勘察对象包括:建筑结构、机房(设备间)和配线管理间的位置、走线路由、电磁环境、布线设施外观以及对建筑物的破坏(如打过墙眼等。还要考虑在利用现有空间的同时避开强电及其他线路，做出综合布线调研报告。

供应商在接到用户维修事件后，安排维修人员排查故障、评估维修费用，反馈用户后，无论用户任何原因取消维修计划，前期维修人员排查故障、评估维修等行为不产生人工费用。

五、	规划设计

1.	工程的规则设计将对布线全过程产生决定性的影响，因此，应根据调研结果对应用需求、施工进度等进行多方面综合考虑，并着手做出详细的设计方案。在视频监控、综合布线系统专业标准和法规的指导下，充分考虑网络设计方案。

2.	对布线系统的要求，对布线系统总体进行可行性分析，如空间距离、带宽、信息点密度等指标分析，并对各个子系统进行详细设计，如果因乙方设计缺陷或不按规定方案施工而导致的材料过度损耗由乙方承担。

3.	如果楼群正在筹建中，应当及时提出综合布线方案，根据整体布局、走线由情况对建筑设计提出特定的要求，如楼与楼之间的主干通道连接、楼层之间通道的走线规格、管道预埋等，以便后面的施工顺利进行。如果布线系统设计方案存在重大缺陷，一旦施工完成，将造成无法挽回的损失。因此，应当由用户、网络方案设计人员、布线工程人员共同参与方案的评审。如果发现可能存在的问题，必须在方案修改后再进行评审，直到形成最终方案。

六、	施工方案

根据布线系统设计方案确定详细施工细节(如布线路由、打过墙眼等)，综合考虑设计实施中的管理和操作，指定工程负责人和工程监理人员，规划各料、各工以及内外协调施工组织和管理等内容。施工方案中需要考虑用户方的配合程度，对于布线方案对路面和建筑物可能造成的破坏程度最好让用户知晓并获得对方管理部门的批准。施工方案需要与用户方协商，且得到用户方的认可签字，并指定协调负责人予以配合。

七、	现场施工

视频监控、综合布线系统的实现阶段，主要是钻孔、走线、信息插座定位、摄像机定位、机柜定位、制作布线标记系统等内容。技术安装:主要是摄像机安装、机柜内部安装，打信息模块、打配线架。机柜内部要布置得整齐合理，分块鲜明，标识清楚，便于今后维护。不同品牌的产品可能有不同的打线专用设备。

八、	线缆测试

线路测试：采用专用的六类屏蔽电缆测试仪对标准所规定的布线系统的各项技术指标进行测试。联机测试：选取若干个工作站，进行实际的联网测试。整个布线系统包括双绞线和光纤两种线路，每条链路我们都要用专用的测试仪测试。

	标准

双绞线连接：根据 ISO/11801 国际标准或 TIA/EIA 标准。

光纤连接：根据 ISO/11801 国际标准 Optical Class 之要求制定。

	测试指标

超五类、六类屏蔽、非屏蔽双绞线测试标准，我方将采用 TIA/EIA 所规定的 CAT5E、CAT6 指标。

九、	视频监控测试

| 序号 | 测试项 | 要求 | 测试结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监控中心配置功能 |  |  |  |
| 01 | 用户密码权限管理 | 具有用户安全密码保护，能有效防止无关人员操作 | 通过□ 遗留问题□ 不通过□ |
| 02 | 录像触发模式 | 多种录像触发模式：手动录像、定时录像、移动侦测 | 通过□ 遗留问题□ 不通过□ |
| 03 | 手动录像 | 手工设定录像 | 通过□ 遗留问题□ 不通过□ |
| 04 | 定时录像 | 定时设定录像 | 通过□ 遗留问题□ 不通过□ |
| 05 | 多路画面实时显示 | 具有1-32路画面实时显示功能(支持1-32路切换) | 通过□ 遗留问题□ 不通过□ |
| 06 | 查询、回放 | 可按日期、时间迅速找到欲查对象 | 通过□ 遗留问题□ 不通过□ |
| 07 | 查询回放录像机操作 | 能快进、快退、单帧进、单帧图像存储及打印功能 | 通过□ 遗留问题□ 不通过□ |
| 08 | 云台控制 | 可以对云台进行实时控制（上、下、左、右） | 通过□ 遗留问题□ 不通过□ |
| 09 | 镜头控制 | 可以对摄像机镜头进行实时控制（远、近） | 通过□ 遗留问题□ 不通过□ |
| 10 | 视频参数设置 | 可对每路视频的亮度、对比度、饱和度和色调进行设置 | 通过□ 遗留问题□ 不通过□ |
| 11 | 自动覆盖 | 存储图像具有自动循环、自动覆盖功能，当所有录像硬盘全部录满时，录像机会自动循环到最初的硬盘，将新的记录覆盖在最初的硬盘上 | 通过□ 遗留问题□ 不通过□ |
| 12 | 远程图像显示 | 分控点图像实时显示 | 通过□ 遗留问题□ 不通过□ |
| 其它测试项 |  |  |  |
| 序号 | 测试项 | 要求 | 测试结果 |
| 01 | 信号传输 | 信号传输顺畅 | 通过□ 遗留问题□ 不通过□ |
| 02 | 局域网传输控制 | 支持远程监控，在网络上任何一个节点，可以进行实时监看录像，并可对云台、镜头进行远程控制 | 通过□ 遗留问题□ 不通过□ |

十、	工程验收

工程验收完后，必须提供给甲方内容包括设备、材料实际用量表、测试报告书、视频监控、机柜配线图、楼层配线图、信息点分布图以及光纤、语音和视频主干路由图等，为日后的维护提供数据依据，最后出示竣工验收报告，合格后甲方相关人员在工程竣工验收单上签字。

乙方提交工程竣工资料：

	视频监控、机柜、支架等竖向布置图、平面布置图

	综合布线系统点位图（包括点位位置、标识序号）

	综合布线系统检验、测试报告（包括测试方法、程序、项目、仪器、测试数据）

	综合布线工程隐蔽工程记录

	综合布线工程材料清单（包括型号、规格及数量）

	综合布线工程设备、材料产品合格证、说明书及技术资料

十一、	维护

当视频监控、综合布线系统的通信线路和连接硬件出现故障时，应当快速作出响应，提供现场维护，排除故障点，并根据客户需要对现有布线系统进行扩充和修改。

十二、	施工前的环境检查

在安装工程开始以前应对设备间的建筑和环境条件进行检查，具备下列条件方可开工：

1.	交接间、设备间、工作区土建工程已全部竣工。

2.	房屋地面平整、光洁，门的高度和宽度应不妨碍设备和器材的搬运、门锁和钥匙齐全。

3.	房屋预留地槽、暗孔、孔洞的位置、数量、尺寸均应符合设计要求。

十三、	施工前的器材检验

 设备检验一般要求

1.	施工前，施工单位应对工程所用设备、线缆器材规格、程式、数量、质量进行检查，无出厂检验证明材料者或与设计不符不得在工程中使用。

2.	经检验的器材应做好记录，对不合格证的器件应单独存放，以备核查与处理。

	型材、管材与铁件的检验要求：

3.	各种型材的材质、规格、型号应符合设计文件的规定，表面应光滑、平整、不得变形、断裂。

4.	管材采用钢管、硬聚氯乙烯管、玻璃钢管时，其管身就光滑无伤痕、管孔无变形，孔径、壁厚应符合设计要求。

5.	管道采用水泥管块时，应符合邮电部《通信管道工程施工及验收技术规范》（YDJ39-90）中相关规定。

6.	各种铁件的材质、规格均应符合质量标准，不得有歪斜、扭曲、飞刺、断裂或破损。

7.	铁件的表面处理和镀层均应完整、表面光洁、无脱落、气泡等缺陷。

十四、	设备安装

	机架安装要求

1.	机架安装完毕后，水平、垂直度应符合厂家规定。如无厂家规定，垂直偏差不应大于 3mm。

2.	机架上的各种零件不得脱落或碰坏。漆面如有脱落应予以补漆，各种标志完整清晰。

3.	机架的安装应牢固，应按施工图的要求进行加固。

4.	安装机架面板，架前应留有 1.5m 的空间，机架背面离墙距离应大于 0.8m，以便于安装和施工。

	各类接线模块安装要求：

5.	模块设备应完整，安装就位，标志齐全。

6.	安装螺丝必须拧紧，面板应保持在一个水平面上。

	信息插座安装要求：

7.	安装在活动地板或地面上，应固定在接线盒内，插座面板有直立和水平等形式；接线盒盖可开启，并应严密防水、防尘。接线盒盖应与地面齐平。

8.	安装在墙体上，宜高出在地面 300mm，如地面采用活动地板时，应加上活动地板内净高尽寸。

9.	信息插座底座的固定方法以施工现场条件而定，宜采用扩张螺钉、射钉等方式。

10.	固定螺丝需拧紧，不应产生松动现象。

11.	信息插座应有标签，以颜色、图形、文字表示所接终端设备类型。

12.	安装位置应符合设计要求。

	电缆桥架及槽道安装要求：

13.	桥架及槽道的安装位置应符合施工图规定，左右偏差不应超过 50mm。

14.	桥架及槽道水平度每平方米偏差不应超过 2mm。

15.	垂直桥架及槽道应与地面保持垂直，并无倾斜现象，垂直度偏差不应超过 3mm。

16.	两槽道拼接处水平度偏差不应超过 2mm。

17.	吊架安装应保持垂直，整齐牢固，无倾斜现象。

18.	金属桥架及槽道与节间应接触良好，安装牢固。

19.	安装机架、配线设备及金属钢管、槽道接地体应符合设计要求，并保持良好的电气连接。

十五、	线缆的敷设和支撑保护方式

	线缆的敷设

A、缆线敷设一般应符合下列要求：

1)	缆线的布放前应核对规格、程式、路由及位置与设计规定相符。

2)	缆线的布放应平直，不得产生扭绞、打圈等现象，不应受到外力的挤压和损伤。

3)	缆线在布放前两端应贴有标签，以表明起始和终端位置，标签书写应清晰、端正和正确。

4)	电源线、信号电缆、结绞电缆、光缆及建筑物内其他弱电系统的缆线应分离布放。各缆线间的最小净距应符合设计要求。

5)	缆线布放时应有冗余。在交接间、设备间对绞电缆预留长度一般为 3~6m，工作区为 0.3~0.6m；光缆在设备端预留长度一般为 5~10m。有特殊要求的应按设计要求预留长度。

B、预埋线槽与暗管敷设缆线应符合下列规定：

6)	敷设管道的两端应有标志，表示出房号、序号和长度。

7)	敷设暗管时宜采用钢管或阻燃硬质 PVC 管。布主放双护套线和主干缆线时，直线管道的管径利用率应为 50~60%，弯管道为 40~50%，暗管布放 4 对对绞电缆时，管道的截面利用率应为 25~30%。预埋线槽宜采用金属线槽，线槽的截面利用率不应超过 40%。

8)	光缆与电缆同管敷设时，应在暗管内预置塑料管子，将光缆敷设在子管内，使光缆和电缆分开布放，子管的内径应为光缆外径的 1.5 倍；

9)	室外光纤敷设：室外光纤敷设需遵循光纤敷设标准，以不易损坏为原则，尽量沿墙沿路，并做好标示。所有过路及入户管使用镀锌钢管，绿化带使用耐压、耐腐蚀的电力PE管，管壁厚度不小于4mm，管道预埋深度50-80CM，手口井开口大小600*600mm，预埋管道需安装警示带。为方便检修及维护，每隔50米设置一个检修用手孔井，绿化带区手孔井井盖使用QE复合板，水泥路面手口井井盖使用球墨铸铁材质，分叉，拐弯及PE管与镀锌管对接处安装手孔井。

C、设置电缆桥架和线槽敷设缆线应符合下列规定：

10)	电缆桥架宜高出地在面 2.2m 以上，桥架顶部距顶棚或其他障碍物不应小于 0.3m。桥架宽度不宜小于 0.1m,桥架内横断面的填充率不应超过 50%。

11)	电缆桥架内缆线垂直敷设时，在缆线的上端和每间隔 1.5 m 处应固定在桥架的支架上；水平敷设时，在缆线的首、尾、转弯及每间隔 3~5m 处进行加固。

12)	电缆线槽宜高出地面 2.2m.在吊顶内设置时, 槽盖开启面应保持 80mm 的垂直净空，线槽截面利用率不应超过 50%。

13)	布放线槽缆线可以不绑扎，槽内缆线应顺直，尽量不交叉，缆线不应溢于线槽，在缆线进出线槽部位，转弯处应绑扎固定。垂直线槽布放缆线应每间隔 1.5m 固定在缆线支架上。

14)	在水平、垂直桥架和垂直线槽内敷设缆线时，应对缆线进行绑扎。4 对对绞电缆以 24 根为束，25对或以上主干对绞电缆、光缆及其他信号电缆应根据缆线的类型、缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于 1.5m，扣间距应均匀，松紧适度。

15)	建筑群子系统采用架空、管道、直埋、墙壁及暗管敷设电光缆的施工技术要求应参照邮电部《市内电话线路工程施工及验收技术规范》，《电信网光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规定》的相关规定执行。

	支撑保护方式

A、配线子系统缆线敷设支撑保护方式应符合下列要求：

1)	预埋金属线槽支撑保护方式；在建筑物中预埋线槽可为不同尺寸，按一层或二层设置，应至少预埋二根以上，线槽截面高度不宜超过 25mm。

2)	线槽直埋长度超过 6m 或在线槽路由交叉、转弯时宜设置拉线盒，以便于布放缆线和维修。

B、预埋暗管支撑保护要求：

3)	管宜采用金属管或阻燃硬质 PVC 管，预埋在墙体是间的暗管内径不宜超过 50mm，楼板中的暗管内径宜为 15~25mm。直线布管 30m 应设置暗线箱等装置。

4)	暗管的转弯角度应大于 90o，在路径上每根暗管的转弯不得多于二个，并不应有 S 弯出现。在弯曲布管时，每间隔 15m 处应设置暗线箱等装置。

5)	暗管转弯的曲率半径不应小于该管外径的 6 倍，如暗管外径大于 50mm 时，不应小于 10 倍。

C、设置缆线桥架和缆线线槽支撑保护要求：

6)	桥架水平敷设时，支撑间距一般为 1.5~3m，垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于 2m。

7)	铺设活动地板敷设缆线时，活动地板内净空不应小于 150mm，活动地板内如果作为通风系统的风道使用时，地板内净高不应小于 300mm。

8)	在工作区的信息点位置和缆线敷设方式未定的情况下，或在工作区采用地毯下布放缆线时，在工作区宜设置交接箱，每个交接箱的服务面积约为 80m2。

9)	不同种类的缆线布放在金属线槽内，应同槽分室布放。金属线槽接地应符合设计要求。

十六、	缆线的终端

	缆线终端的一般要求：

1)	缆线在终端前,必须检查标签颜色和数字含义,并按顺序终端.

2)	缆线中不得产生接头现象。

3)	缆线终端处必须卡接牢固，接触良好。

4)	缆线终端应符合设计和厂家安装手册要求。

5)	对绞电缆与插件连接应认准线号、线位色标，不得颠倒和错接。

	对绞电缆芯线终端应符合下列要求：

6)	剥除护套均不得刮伤绝缘层，应使用专用工具剥除。

7)	对绞线在与信息插座（RJ45）相连时，必须按色标和线对顺序进行卡

接。插座类型、色标和编号。

8)	对绞电缆与 RJ45 信息插座的卡子连接时，就按先近后远，先上后下

的顺序进行卡接。

9)	对绞电缆与接线模块（IDC、RJ45）卡接时，应按设计和厂家规定进行

操作。

	各类跳线的终端

10)	各类跳线缆和接插件间接触应良好，接线无误，标志齐全。跳线选用

类型应符合系统设计要求。

11)	各类跳线长度应符合设计要求，一般对绞电缆不应超过 5m,光缆不应

超过 10m。

十七、	项目岗位定义

系统集成供应商将根据远东的现状搭建适合项目的服务组织，本方案中将明确罗列团队组织结构和岗位职能。

岗位职责与技能要求：

项目经理职责：

	制定相关的服务流程、标准和政策，确保项目团队提供的服务符合远东业务需求；

	定期评审项目状态和效率；

	计划和管理项目、项目人员、服务分包商和其他用于提交服务的相关资源；

	管理系统集成供应商项目资源，以满足相应的项目时间表；

	提供所有部署项目的最新状况信息，包括每项任务的完成情况；

	不断为远东提供改进建议和行动计划；

	5 年以上工作经验；

	系统集成供应商同类外包服务项目中担任项目经理职务或类似职务至少两年以上；

工程师职责：

	提供视频监控的现场施工维护工作；

	提供用户端综合布线及汇聚布线机房的日常维护工作；

	有高度的工作责任感、良好的沟通和团队合作能力；

	具有接入层网络维护和实施能力；

	熟悉思科、华三等主流网络交

# 第六部分  供应商情况自行申报表

| 基本 信息 | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 创立日期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公司地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公司电话 |  |  |  |  |  |
|  | 注册资金 |  |  |  |  |  | 社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公司法人 |  |  |  |  | 总经理 |  |  |  |  | 手机号码 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主营产品或服务 及认证情况（2～3个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营 信息 | 人员情况 | 公司 |  |  |  | 总部所在地： 全司员工数： 其中技术人员数： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 本地分公司 |  |  |  | 分部所在地： 分部员工数： 其中技术人员数： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经营指标 | 前年， 收入： 万元， 利润： 万元， 纳税：万元 利润 纳税额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 去年， 收入： 万元， 利润： 万元， 纳税：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 与远东的业务往来联系 | 合作起止时间 |  |  |  |  | 远东系公司名称 |  |  |  | 产品或服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 供应商主管远东业务的领导 |  |  | 姓名 |  |  |  |  |  | 职务 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  | Email |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 供应商 日常联系人 |  |  | 姓名 |  |  |  |  |  | 职务 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  | Email |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要客户 | 客户名称 |  |  |  |  | 产品或服务项目 |  |  |  | 合作起止日期 |  |  |  |  | 联系人 |  | 手机 |
| 我司承诺： - 以上信息真实有效，远东如有需要，我司将无偿及时提供相关证明性材料； - 我司或我司股东或我司实际控制人有参股或管理或亲属关系的其他利益相关公司参与远东采购事项前，我司将主动书面申明此类情形并获得远东公司书面同意后参与； - 当“基本信息”出现变化或第2条承诺情形出现时，我司将立即更新并提交远东公司签收。 我司如违反上述承诺的约定，同意承担违约期间与远东签订合同总额的最高不超过200%的违约金，该违约金为正式采购合同外的额外条款。 总经理（加盖公司公章）： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 第七部分  廉政协议

廉政诚信及保密承诺函

致： 远东电缆有限公司

为积极配合贵司完善监督制约机制，防范和遏制招投标活动中不公平竞争和违规违纪行为的发生，确保招采工作公平、公正、公开、有序进行，我公司在参与贵公司招采、履约供货、售后服务等过程中，保证自觉遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等国家法律法规以及廉洁自律有关规章制度，积极配合协助贵司共同推进重法纪、讲诚信、提质量廉政建设，并向贵公司承诺如下事项：

- 廉洁承诺

- 不使用相同法定代表人、控股或有管理关系的不同公司采取不正当手段谋取中标。

- 不以任何形式通过社会上的“代理”、“中介”、“掮客”等采取不正当手段谋取中标。

- 不以任何形式打着领导及其亲友旗号或冒充领导及其亲友等采取不正当手段谋取中标。

- 以任何名义与贵司参与招评标、采购、现场评审、生产检验等相关工作的有关人员发生以下往来：

4.1赠送回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；

4.2提供高消费宴请、娱乐活动或境内外旅游等；

4.3赠予或提供通信工具、交通工具、家电、高档办公用品等；

4.4报销或支付应由贵司有关人员支付的任何费用。

5.不以谋取非正当利益为目的，与贵司有关人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契。

6.不与招标人、招标代理机构工作人员串通投标，损害国家利益、企业利益以及他人的合法利益。

7.不以任何方式与其他投标人相互串通投标，不排挤其他投标人，不损害贵司或其他投标人的合法权益。

8.不可采取捏造事实或者提供虚假投诉材料，恶意投诉、诋毁、排挤其他供应商。

9.不以任何形式在招标采购活动中提供任何虚假信息或者证明文件。

10.不以任务形式接受或要求贵司工作人员为其装修住房、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

11.不以任务形式接受贵司工作人员向我司介绍家属或者亲友从事与贵司工作有关的经济活动。

12.不向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招投标的其他情况，或者泄露标底、影响中标结果的。

13.我司保证贵司的工作人员没有直接或者间接投资我司，没有直接或间接持有双方的股权或干股，也没有到我司任职。我司保证自己公司的股东、实际控制人、主要管理人员和贵司工作人员没有亲属关系或其他特殊关系，若有以上关系，我司应如实书面报告贵司。

14.我司的商务人员只能和贵司的采购人员联系，而不得自行和贵司的技术人员联系或私下接触，更不得与贵司技术人员进行商务方面的谈判。

15.如我司与关联方人员串通提高价格，存在损害贵司利益的行为，除按照本协议承担违约责任外，我司应将合同价格调整到贵司认可的合理价位并按照调整后的合理价格对全部合同进行结算，已经结算并支付的不合理合同价款我司应予双倍返还。

- 保密承诺

- 我司应承担保密义务的保密信息, 包括但不限于配方、模型、汇编、程序、设备、方法、技术和工艺、商业计划、策略、市场计划、客户名单、价格表、成本信息、发明描述、工艺描述、技术诀窍描述、新产品和新产品开放的信息和描述、可行和技术描述和文件、样品、设备、模版、产品和市场分析、研究和未决或放弃的专利申请等。

- 我司应对保密信息保守秘密，并承诺至少以与处理和防止其自身的保密信息向外披露相同的谨慎程度，且不得低于合理的谨慎程度对待贵司披露的所有保密信息，预防保密信息未经授权而使用、揭露、散布或公开。未经贵司的事先书面同意，不得向任何第三方披露任何该等保密信息，也不得在合同目的之外使用保密信息。

- 我司应限定仅有必要了解该等保密信息且已被告知该等信息系本协议项下保密信息的我司员工，方可使用和接触贵司的保密信息。

- 经贵司提前三个工作日书面要求，我司应：(1)向贵司归还贵司的所有保密信息、含有该等保密信息的所有文件或媒介，以及该等信息的所有复制件或摘要，或(2)销毁包含该等保密信息的所有文件或媒介，以及该等信息的所有复制件或摘要，并向贵司提供一份由我司授权代表签署的关于该等销毁的书面证明。

- 我司未征得贵司书面同意，不得对贵司的保密信息进行摘录、摘要、复制、修改、逆向工程、反编译、反汇编、拆解或衍生创作，不得删除、套印或涂抹贵司所披露的保密信息的任何原件或复制件上的任何著作权、商标、标识、图例或其他所有权说明。

- 我司的保密义务没有期限限制，即使本协议终止或解除或双方终止合作关系，只要相关保密信息未被公开，我司仍继续负有保密义务。

- 我司承诺践诺，履行产品质量主体责任。牢固树立“质量第一”意识，严格按照招标文件、投标响应、供货合同等相关约定，生产并提供满足技术规范要求的合格产品，保证出厂产品质量。增强企业全员产品质量主体责任意识，建立健全质量责任制度，明确岗位职责，把质量责任落实到生产经营的每一个环节和每一名员工。

- 我司始终坚持诚信至上，诚实守信依法经营。依法依规参与招投标并按中标要求履约供货承诺和从事生产经营活动，坚决杜绝采用不正常手段从事非正常投标活动，坚决杜绝偷工减料、以次充好，坚决杜绝违规转分包，自觉抵制恶意低价竞标、虚假投标、联合串标、恶意违约等不诚信行为，自觉接受社会、用户的监督。

- 我司始终坚持严格管理，强化制造过程质量控制。推行先进质量管理方法，完善质量保证体系、标准化体系和检验检测体系，严格执行产品质量标准，从产品设计、原材料组部件采购、生产加工、包装、储存、运输等各个环节，实施全面的质量管控，不断提高产品质量。

- 我司始终坚持积极主动，大力提升售后服务水平。健全和完善产品质量追溯和售后服务制度，对不合格产品实行有效追溯、召回和处理，对违反规定或约定的行为，积极承担相应的责任。做好现场的技术支持，加强设备运行后的信息跟踪和售后服务，提升用户满意度。

- 我司始终坚持重视研发，不断增强自主创新能力。积极选用新工艺、新材料、新设备，积极发展环保型、节约型、高能效技术，采用国内外先进标准，不断提高技术研发水平，实施以质量诚信为核心内容的品牌发展战略，不断提升创新发展的核心竞争力。

- 贵司如发现我司和/或我司人员在招标或中标后或已经签署协议后有违反上述承诺内容或远东集团内部管理制度或违反招投标法等法律法规的规定，贵司有权直接同时要求废除我司投标资格、没收我司保证金、取消中标、解除合同、要求我司承担招标金额20%违约金或要求按照我司全部损失的3倍进行赔偿，全部损失包括但不限于重新组织招投标的损失、因重新招投标导致的项目延迟等的全部经济损失、原材料涨价等所有损失；涉及刑事的，我司除承担上述责任外，我司还应按照犯罪金额的3倍向贵方承担责任，并有权依法追究我司相关法律责任：

- 即使在双方终止和解除业务关系后，如贵司发现我司存在违反上述承诺行为的，仍有权追究我司责任。

- 法律适用范围：如相关法律与本承诺发生抵触时，则此条款完全按照法律规定重新解释，而其他条款继续有效。因本承诺所引起的任何争议应通过远东智慧能源股份有限公司所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

- 若贵司有违反上述廉洁承诺向我司进行任何形式的索贿行为，我司及时向贵司以下公示廉政渠道进行投诉：
（1）邮箱：lianzheng@600869.com
（2）电话：0510-87249555

投标方（盖章）：

签  字：

日  期：